**Объявление
 о проведении закупа способом запроса ценовых предложений**

**согласно постановления Правительства Республики Казахстан**

**от 30 октября 2009 г. №1729**

**г.Алматы «08» декабря 2020 года**

 КГКП «Алматинский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» (далее –Заказчик) расположенное по адресу, г.Алматы, ул. Г. Орманова 17а, просит представить ценовые предложения согласно приложению №1, на следующие товары:

Товар должен быть доставлен в течение 16 календарных дней со дня получения заявки от заказчика.

Место поставки товара: РК, г. Алматы, ул. Г.Орманова 17а, DDP Инкотермс 2010.

**Приложение 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п****лот** | **Международные непатентованные наименования и описание закупаемых лекарственных средств и наименования медицинских изделий** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед.** | **Выделенная сумма (тенге)** |
| 1 | Электрокардиограф одно-трехканальный миниатюрный ЭК ЗТ-01"Р-Д" | штук  | 1 | 270 000 | 270 000 |
| 2 | Ленты регистрационные бумажные с тепловой записью для электрокардиорафии «ЛР-Регистрон» 57мм в рулоне | рулон | 40 | 1000 | 40 000 |
| 3 | Наконечники для дозатора 200 мкл., цвет – желтый, без фильтра для ИФА. В упаковке – 1000 штук тип Gilson | упаковка | 20 | 5700 | 114 000 |
| 4 | Диагностическая иммуноферментная тест-система Geenscren ULTRA HIV Ag-Ab (480 определений) | набор | 2 | 174000 | 348 000 |
| 5 | Набор реагентов «ДС-ИФА-НВsAg» Тест-система иммуноферментная для выявления или подтверждения поверхностного антигена вируса гепатита В (48 тестов) | набор | 2 | 24000 | 48 000 |
| 6 | Транспортная среда для определения КВИ | штук | 28 | 2800 | 78 400 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **898 400,00 Тенге** |

**Техническая спецификация**

**По лоту №1**

* Встроенный автоматический анализ ЭКГ в базовом комплекте;
* Разъем USB для подключения к компьютеру;
* Режим записи и печати одного или трех отведений ритма;
* Возможность одновременного просмотра 12 отведений ЭКГ в 2 столбца на цветном TFT дисплее;
* Автоматический старт записи при обнаружении аритмии;
* Режим проб (периодическая печать);
* Ввод и печать данных пациента;
* Настройка всех параметров для каждого пользователя (10 заданных пользовательских профилей);
* Возможность обнаружения сигналов кардиостимулятора и защита от дефибрилляции;
* Интерфейсы LAN или Wi-Fi для включения кардиографа в больничную компьютерную сеть (опция);
* Подключение внешнего лазерного принтера, клавиатуры и сканера штрих-кодов через встроенный USB порт (опция);
* Возможность снятия ЭКГ с детей (опция);
* Расширенные возможности анализа с синдромальными заключениями с встроенным ПО анализа ЭКГ покоя «ArMaSoft» (опция);
* Вывод информации на ПК с программным модулем регистрации и архивации ЭКГ «ЭКГ Ревю» или анализ с синдромальными заключениями с программным модулем Анализа ЭКГ покоя «ArMaSoft-12-Cardio» (опция);
* Передача по каналу GSM на центральный пульт (опция);
* Возможность работы в составе комплекса для проведения нагрузочных проб (опция).
* Выбор системы отведений: стандартные 12, Кабрера, Франк, Нэб
* Тип дисплея: цветной TFT
* Диагональ: 88 мм
* Разрешение: 320\*240 точек
* Отображение на экране: 1-4, 12
* Печать на термопринтере: 1; 2; 3; 3+ отведение ритма; данные о пациенте; анализ ЭКГ
* Отображение и печать каналов ритма: 1 на выбор
* Ширина термобумаги: 57 или 80 мм
* Тип термобумаги: Рулон (для бумаги 57 мм), рулон/пачка (для бумаги 80 мм)
* Разрешение печати: 64 точки/мм вдоль бумаги, 8 точек/мм поперек бумаги
* Режим регистрации: ручной/ авто/ режим проб/ритм/ печать копии /печать ЭКГ из памяти
* Алфавитно-цифровая клавиатура: нет
* Скорость бумаги: 5; 10; 12,5; 25 и 50 мм/c
* Чувствительность: 2,5; 5; 10; 20 или 40 мм/мВ
* Фильтры: Антитреморный/  антидрейфовый/ сетевой
* Защита от дефибрилляции: Есть
* Память: память копии и микро- SD карта
* Связь с ПК: есть
* Тип внешнего интерфейса: слот микро-SD карты, 2 USB-порта, GSM, Ethernet, Wi-Fi
* Использование в автомобилях СП: да
* Габариты (Ш\*Г\*В): 276\*202\*64  мм
* Вес блока ЭК: не более 1,2 кг
* Питание: от сети переменного тока; от встроенной аккумуляторной батареи; от бортовой сети автомобиля

Потребляемая мощность: не более 30 ВА

Наличие регистрации в РК.

**Техническая спецификация**

**По лоту №4**

Тест-система диагностическая для выявления антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 и антигена ВИЧ 1 (р24) в сыворотке или плазме крови человека в микропланшетном формате (5 микропланшет на 96 тестов, стрипованный по 8 лунок). Для подтверждения. Минимальная определяемая концентрация p-24 антигена не хуже 4,2 пг/мл. Специфичность на донорском контингенте не ниже 99,95%. Коэффициент вариации (межсерийная воспроизводимость) не более 8,5%. Объем исследуемого образца, не более 80 мкл. Суммарное время инкубации не более 2ч. Коньюгат-1 должен быть готов к применению. Цветовая кодировка реагентов. Визуальная и спектрофотометрическая верификация всех этапов проведения анализа на всем спектре рН образца. Срок годности приготовленных реагентов: при наличии коньюгата-2 срок годности при температуре 2-8°С не менее 4-х недель; приготовленного раствора субстрата при комнатной температуре 18 – 30° C не менее 6 часов.

Срок годности реагентов на момент поставки: не менее 9 мес. Наличие инструкции по применению на казахском и русском языках. Наличие регистрации в Республике Казахстан.

**Техническая спецификация**

**По лоту №6**

Стерильный набор для забора биоматериала должен состоять из:

1) 1 назофаренгиальный зонд с линией отлома;

2) 1 зонд для зева с линией отлома;

3) 1 пластиковый контейнер (компонент для инактивации/деактивации, высвобождения РНК/ДНК и транспортировки)

Наименование: Набор для назальных и фарингеальных мазков (пластиковые синтетические зонды 2-х типов) со специальной транспортной/инактивирующей пробиркой.

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до 11 часов 00 минут, «15» декабря 2020 года, по адресу: город Алматы, ул. Г. Орманова 17а. Каждый Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг (далее - Правила) утвержденным Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 (далее - Правила).

 Конверты с ценовыми предложениями будут вскрыты «15» декабря 2020 г., в 12:00 ч.  по адресу: г. Алматы, ул. Г. Орманова, 17а, в актовом зале.

 Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупа уведомляют об этом.

В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение. В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 113 настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа.

При отсутствии ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик указывает: Наименование, адрес местонахождения организатора закупок, наименование закупок товаров для участия в которых предоставляется ценовое предложение потенциального поставщика.

Объявление размещается за 7 календарных дней до дня окончательного приема ценовых предложений.

**Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара с соблюдением условий запроса и типового договора закупа.**

Таблица цен потенциального поставщика (наименование потенциального поставщика, заполняется отдельно на каждый лот)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | содержание | наименование товаров |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Краткое описание |  |
| 2. | Страна происхождения |  |
| 3. | Завод-изготовитель |  |
| 4. | Единица измерения |  |
| 5. | Цена \_\_\_\_\_\_\_\_ за единицу в \_\_\_\_ на условиях \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения) |  |
| 6. | Количество (объем) |  |
| 7. | Всего цена = стр.5 х стр.6,в \_\_\_\_ |  |
| 8. | Общая цена, в \_\_\_\_\_\_\_\_ на условиях\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНКОТЕРМС 2010(пункт назначения, DDP)включая все затраты потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, и другие расходы.Потенциальный поставщик вправе указать другие затраты, в том числе:8.1.8.2. |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(Подпись) (Должность, ФИО)

Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, при этом указанная в данной строке цена рассматривается Комиссией как определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика.

**Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды жүргізу жайлы
хабарландыру**

**Алматы қ. «08» желтоқсан 2020 жыл.**

 «Алматы облыстық ЖИТС-тің алдын алу және оған қарсы күрес орталығы» КМҚК (ары қарай – Тапсырыс беруші) Алматы қ. Г. Орманов көшесі 17а мекен-жайында орналасқан, №1 қосымшаға сәйкес төмендегі тауарларға баға ұсыныстарын беруді сұрайды:

 Тауар тапсырыс берушіден өтінім алған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде жеткізілуі тиіс.

 Тауарды жеткізу орны: ҚР, Алматы қ. Г. Орманова 17а, DDP Инкотермс 2010.

 **1-қосымша**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Халықаралық патенттік емес атаулар және сатып алынған дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың сипаттамасы** | **Өлшем бірлігі** | **Мөлшері** | **Бағасы**  | **Бөлінген сома** |
| 1 | Электрокардиограф одно-трехканальный миниатюрный ЭК ЗТ-01"Р-Д" | штук  | 1 | 270 000 | 270 000 |
| 2 | Ленты регистрационные бумажные с тепловой записью для электрокардиорафии «ЛР-Регистрон» 57мм в рулоне | рулон | 40 | 1000 | 40 000 |
| 3 | Наконечники для дозатора 200 мкл., цвет – желтый, без фильтра для ИФА. В упаковке – 1000 штук тип Gilson | упаковка | 20 | 5700 | 114 000 |
| 4 | Диагностическая иммуноферментная тест-система Geenscren ULTRA HIV Ag-Ab (480 определений) | набор | 2 | 174000 | 348 000 |
| 5 | Набор реагентов «ДС-ИФА-НВsAg» Тест-система иммуноферментная для выявления или подтверждения поверхностного антигена вируса гепатита В (48 тестов) | набор | 2 | 24000 | 48 000 |
| 6 | Транспортная среда для определения КВИ | штук | 28 | 2800 | 78 400 |
|  | **Қорытындысы:** |  |  |  | **898 400,00 Теңге** |

**Техническая спецификация**

**По лоту №1**

* Встроенный автоматический анализ ЭКГ в базовом комплекте;
* Разъем USB для подключения к компьютеру;
* Режим записи и печати одного или трех отведений ритма;
* Возможность одновременного просмотра 12 отведений ЭКГ в 2 столбца на цветном TFT дисплее;
* Автоматический старт записи при обнаружении аритмии;
* Режим проб (периодическая печать);
* Ввод и печать данных пациента;
* Настройка всех параметров для каждого пользователя (10 заданных пользовательских профилей);
* Возможность обнаружения сигналов кардиостимулятора и защита от дефибрилляции;
* Интерфейсы LAN или Wi-Fi для включения кардиографа в больничную компьютерную сеть (опция);
* Подключение внешнего лазерного принтера, клавиатуры и сканера штрих-кодов через встроенный USB порт (опция);
* Возможность снятия ЭКГ с детей (опция);
* Расширенные возможности анализа с синдромальными заключениями с встроенным ПО анализа ЭКГ покоя «ArMaSoft» (опция);
* Вывод информации на ПК с программным модулем регистрации и архивации ЭКГ «ЭКГ Ревю» или анализ с синдромальными заключениями с программным модулем Анализа ЭКГ покоя «ArMaSoft-12-Cardio» (опция);
* Передача по каналу GSM на центральный пульт (опция);
* Возможность работы в составе комплекса для проведения нагрузочных проб (опция).
* Выбор системы отведений: стандартные 12, Кабрера, Франк, Нэб
* Тип дисплея: цветной TFT
* Диагональ: 88 мм
* Разрешение: 320\*240 точек
* Отображение на экране: 1-4, 12
* Печать на термопринтере: 1; 2; 3; 3+ отведение ритма; данные о пациенте; анализ ЭКГ
* Отображение и печать каналов ритма: 1 на выбор
* Ширина термобумаги: 57 или 80 мм
* Тип термобумаги: Рулон (для бумаги 57 мм), рулон/пачка (для бумаги 80 мм)
* Разрешение печати: 64 точки/мм вдоль бумаги, 8 точек/мм поперек бумаги
* Режим регистрации: ручной/ авто/ режим проб/ритм/ печать копии /печать ЭКГ из памяти
* Алфавитно-цифровая клавиатура: нет
* Скорость бумаги: 5; 10; 12,5; 25 и 50 мм/c
* Чувствительность: 2,5; 5; 10; 20 или 40 мм/мВ
* Фильтры: Антитреморный/  антидрейфовый/ сетевой
* Защита от дефибрилляции: Есть
* Память: память копии и микро- SD карта
* Связь с ПК: есть
* Тип внешнего интерфейса: слот микро-SD карты, 2 USB-порта, GSM, Ethernet, Wi-Fi
* Использование в автомобилях СП: да
* Габариты (Ш\*Г\*В): 276\*202\*64  мм
* Вес блока ЭК: не более 1,2 кг
* Питание: от сети переменного тока; от встроенной аккумуляторной батареи; от бортовой сети автомобиля

Потребляемая мощность: не более 30 ВА

Наличие регистрации в РК.

**Техническая спецификация**

**По лоту №4**

Тест-система диагностическая для выявления антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 и антигена ВИЧ 1 (р24) в сыворотке или плазме крови человека в микропланшетном формате (5 микропланшет на 96 тестов, стрипованный по 8 лунок). Для подтверждения. Минимальная определяемая концентрация p-24 антигена не хуже 4,2 пг/мл. Специфичность на донорском контингенте не ниже 99,95%. Коэффициент вариации (межсерийная воспроизводимость) не более 8,5%. Объем исследуемого образца, не более 80 мкл. Суммарное время инкубации не более 2ч. Коньюгат-1 должен быть готов к применению. Цветовая кодировка реагентов. Визуальная и спектрофотометрическая верификация всех этапов проведения анализа на всем спектре рН образца. Срок годности приготовленных реагентов: при наличии коньюгата-2 срок годности при температуре 2-8°С не менее 4-х недель; приготовленного раствора субстрата при комнатной температуре 18 – 30° C не менее 6 часов.

Срок годности реагентов на момент поставки: не менее 9 мес. Наличие инструкции по применению на казахском и русском языках. Наличие регистрации в Республике Казахстан.

**Техническая спецификация**

**По лоту №6**

Стерильный набор для забора биоматериала должен состоять из:

1) 1 назофаренгиальный зонд с линией отлома;

2) 1 зонд для зева с линией отлома;

3) 1 пластиковый контейнер (компонент для инактивации/деактивации, высвобождения РНК/ДНК и транспортировки)

Наименование: Набор для назальных и фарингеальных мазков (пластиковые синтетические зонды 2-х типов) со специальной транспортной/инактивирующей пробиркой.

Әлеуетті өнім берушілердің баға ұсыныстары «15» желтоқсан айының 2020 жылы 11 сағат 00 минутына дейін, Алматы қаласы, Г. Орманов көшесі, 17а мекен-жайында қабылданады.

 Әрбір әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын берудің соңғы мерзімі аяқталғанға дейін желімделген түрде бір ғана баға ұсынысын береді. Конвертте Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша баға ұсынысы, жеке немесе заңды тұлғаның лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе іс - қимылды (операцияларды) жүзеге асыруға құқығын растайтын рұқсат, Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімде, сондай - ақ ұсынылатын тауарлардың Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы №1729 қаулысымен бекітілген Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды жеткізуі тиіс.

 Баға ұсыныстары көрсетілген конверт «15» желтоқсан айының 2020 ж., сағат 12:00-де, Алматы қаласы, Г. Орманов көшесі 17а, акт залында ашылады.

 Бірдей бағалық ұсыныстарды ұсынған жағдайда жеңімпаз бағалық ұсынысты ұсынған әлеуетті өнім беруші болып табылады. Бір әлеуетті жеткізуші болған жағдайда баға ұсынысы мен құжаттары осы Ереженің 113-тармағына сәйкес берілсе, тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы мұндай әлеуетті өнім берушіні сатып алудың жеңімпазы деп тану туралы шешім қабылдайды.

Баға ұсыныстары болмаған кезде баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу сәтсіз деп танылады.

Егер жеңімпаз біліктілік талаптарына сай болмаса, баға ұсыныстары әдісімен сатып алу сәтсіз деп танылады.

 Баға ұсынысы бар жапсырылған конверттің алдыңғы жағында әлеуетті өнім беруші мыналарды көрсетеді: сатып алуды ұйымдастырушының орналасқан жерінің мекен-жайы, әлеуетті жеткізушінің баға ұсынысы ұсынылатын тауарларды сатып алу атауы.

Хабарлама баға ұсыныстарын түпкілікті қабылдау күніне дейін 7 күнтізбелік күн бұрын орналастырылады.

**Әлеуетті өнім берушінің бағағалр кестесі**

(әлеуетті өнім берушінің атауы, әрбір лотқа жеке толтырылады)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № р/с | Мазмұны | Тауарлар атауы |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Қысқаша сипаттамасы |   |
| 2. | Шыққан елі  |   |
| 3. | Зауыт-дайындаушы |   |
| 4. | Өлшем бірлігі |   |
| 5. | Бағасы \_\_\_\_\_\_\_\_\_ бір данасына\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНКОТЕРМС 2010\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ талаптарына сай. (межелі пункті) |   |
| 6. | Мөлшері (көлемі) |   |
| 7. | Барлық бағасы |   |
| 8. | Жалпы бағасы\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНКОТЕРМС 2010\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_талаптарына сай.(межелі пункті) Әлеуетті өнім берушінің тасымалдауға, сақтандыруға, кеден бажын төлеуге, ҚҚС және басқа салықтарды, төлемдер мен алымдарды және басқа да шығыстарын қоса алғанда.Әлеуетті өнім беруші басқа шығыстарды да көрсетуге құқылы, оның ішінде:8.1. 8.2. |   |

Мен (Біз) тендерлік құжаттамада келісілген Сіздердің төлем шарттарыңызбен келісемін (міз) соглас(ен) (ны) с Вашими условиями платежа, оговоренными в тендерной документации.

Төлемнің мынадай балама шарттарын ұсынамыз:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                       (төлемнің балама шарттары, егер бар болса, болмаса басқа да шарттармен аударылады)

(аудару керек):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), бұл ретте бағалық жеңілдік ұсына отырып

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                          (ақшалай түрде, жазбаша көрсету керек)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_          \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

    (Қызметі, аты-жөні)                           (Қолы )

М.О.

Ескертпе: әлеуетті өнім беруші 8-жолда көрсетілген жалпы бағаның құраушы бөліктерін көрсетпеуіне болады, бұл ретте осы жолда көрсетілген бағаны тендерлік комиссия әлеуетті өнім берушінің барлық шығындары айқындалғаны ретінде қарайды және қайта қарауға жатпайды.

**Директор Б.Сауранбаев**