**УТВЕРЖДАЮ**

**Директор**

**КГКП "Алматинский областной**

**Центр по профилактике и**

**борьбе со СПИД"**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Сауранбаева**

**Протокол №2**

**Об утверждении итогов по закупкам «Изделий медицинского назначения и диагностических препаратов» способом из одного источника по несостоявшимся закупкам способом тендера**

Организатор КГКП «Алматинский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД», находящаяся по адресу: город Алматы, ул. Орманова 17, провел закуп из одного источника по несостоявшимся закупкам способом тендера на основании пп.1, п.116 Постановления Правительства РК №1729 от 30.10.2009 г. по лотам:

# Наименование, краткая характеристика товаров, работ и услуг:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ лотов** |  **Наименование закупаемых товаров** | **Техническая характеристика товаров, работ и услуг** |
| **3** |  **Шприц 3-х компонентный, объемом 2 мл. Шприц одноразовый трехкомпонентный, стерильный предназначен для подкожных, внутримышечных и внутривенных инъекций** | **Свойства**1. Абсолютно прозрачный цилиндр помогает успешно осуществлять контроль за введением медикаментов, превосходная визуализация содержимого.2. Наличие стопорного кольца снижает риск случайной утечки лекарства.3. Специальная силиконовая смазка обеспечивает более плавное и равномерное движение поршня.4. Наконечник Луер - игла надевается на шприц 5. Приложенная инъекционная игла:- втулка иглы и защитный колпачок: полипропилен;- игла: специальная нержавеющая сталь с высоким содержанием хрома и никеля;- крепление иглы к втулке: эпоксидная смола;- размеры иглы: 22G- внешний диаметр иглы: не менее 0,6 мм- длина иглы: не менее 30 мм.**Материал изготовления:**цилиндр, поршень: полипропиленуплотнитель: медицинская резинасмазка: силиконовое масло**Характеристики****(обязательно приложить подтверждающие документы: копию сертификата).**стерилизация: оксидом этилена.**срок годности: не менее 3 лет.**упаковка: индивидуальная блистерная.количество в упаковке/коробке: 100 штук/3000 штук.габариты коробки (см): 61,5 х 48,5 х 38вес брутто: не более 17 кг**Разгрузка товара на склад заказчика, по указанию заказчика.** |
| **№ п/п****лот** | **Наименование поставщика** | **Наименование закупаемых****товаров, работ и услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во, объем** | **Цена за единицу** | **Сумма тендерной заявки** | **Примечание** |
| **3** | ТОО «AR-KUR PROGRESS» | шприц 3-х компонентный, объемом 2 мл |  штук | 476 800 | 9,47 |  4 515 296,00 |  |

**Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которыми будут заключены договора:**

ТОО «AR-KUR PROGRESS» (РК, г. Алматы, ул. Брюсова, дом, 4/35, офис 5В) на общую сумму 4 515 296,00 (четыре миллиона пятьсот пятнадцать тысяч двести девяноста шесть) тенге 00 тиын,

Потенциальные поставщики: ТОО «AR-KUR PROGRESS», соответствуют требованиям, предусмотренным главы 3,4 «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования».